## Försättsblad
Leveransspecifikationen är baserat på konsultuppdragsspecifikationer utvecklat av Innovationsföretagen och Svensk
Byggtjänst. Förteckningar i skrifterna är kompletterade i denna leveransspecifikation med modellbaserat underlag.
PROJEKTBENÄMNING: |  | Projektet | LEVERANSBENÄMNING: | Systemhandling
PROJEKTNUMMER: |  | 123456789 | LEVERANSNUMMER: | 918273647
BESTÄLLARE: |  | Beställaren av information AB | INFORMATIONSBETECKNING: | 2 K 31
(av informationsleveransen) |  |  | SKEDE: | 2. Projekteringsskede
|  |  | BESTÄMNINGSGRAD | K. Konstruktion
|  |  | SYFTE | 31. Design
ANSVARIG PART | UTFÖRARE: (av informationsleveransen) |  | UPPDRAGSNUMMER: | LEVERANS-ID
A | Arkitekten AB |  | 234567891 | 918273647-A
E | Elkonsulten AB |  | 456789123 | 918273647-E
K | Konstruktören AB |  | 345678912 | 918273647-K
VVS | VVSkonsulten AB |  | 456789123 | 918273647-VVS

## Systemhandling
[8 empty] | Geometri | Geometri | Geometri | Geometri | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Alfanumerisk | Dokumentation | Dokumentation
LeveransID | Skede | Bestämningsgrad | Syfte | Identifikationssystem | Identifikationskod (parent) | Identifikationskod | Identifikationsnamn | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Ansvarig part | Status | Property set | Anmärkning | Vid avtal enligt AB04 | Vid avtal enligt ABT06 | Föreskrivs i denna entreprenad? | Länkade filer | Leveransformat
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag |  | A-3.5 | Systemhandling A
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 0 | 3D CAD-modell | 3DY - ytobjekt 3D | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt koordinatsystem | A | nytt | BIP egenskaper prio 1, BIP egenskaper prio 2 |  | Avtalats | Avtalats |  |  | IFC, originalformat inkl inställningsfiler
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 1 | Situationsplan |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 2 | Samtliga planer, sektioner och fasader |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 3 | Typsnitt (i relevant omfattning) |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 4 | Principiella uppställningsritningar med typdetaljer |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 5 | Brandskyddsbeskrivning |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 6 | Typplan och delsektioner som utvisar samordning med installationer |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 7 | Säkerhet och skydd, bevakning, låsning, dokumentation (kan vara beskrivning och/eller ritningar) |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 8 | Ljud- och vibrationskrav, dokumentation (kan vara beskrivning och/eller ritningar) |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 9 | Arearedovisning |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 10 | Volymredovisning |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 11 | Byggdelsbeskrivning |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 12 | Typrumsbeskrivning |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Obligatoriskt | n/a |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 13 | Miljöprogram |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Obligatoriskt | n/a |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 14 | Förslag till arbetsmiljöplan |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | n/a |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 15 | Kvalitetsplan inklusuive miljöplan |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 16 | Kontrollplan enl PBL |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 17 | Kostnadskalkyl |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Arkitektens uppdrag | 3.5 | 18 | Tidplan |  |  |  |  | A | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag |  | K-2.5.2 | Systemhandling K - Mark
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.2 | 1 | Översiktlig teknisk beskrivning |  |  |  |  | K | nytt |  |  | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.2 | 2 | Redovisning av schaktningsarbeten |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.2 | 3 | Redovisning av fyllnadsmassor |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar | Avtalats | Avtalats |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.2 | 4 | Dimensionering av tillfälliga konstruktioner |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.2 | 5 | Redovisning av tillfälliga konstruktioner |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.2 | 6 | Dimensionering av permanenta konstruktioner |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.2 | 7 | Redovisning av permanenta konstruktioner |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.2 | 8 | Åtgärder som påverkar grundvattennivåer |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag |  | K-2.5.3.1 | Systemhandling K - Hus
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 1 | Allmän beskrivningom förutsättningar för projektet |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 2 | Laster omfattande egenvikter, nyttiga laster, snöoch vind, laster från verksamhet, olyckslaster, laster under byggtiden, övriga laster |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 3 | Säkerhetsklasser och livslängder |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 4 | Miljöklasser och beständighetskrav |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 5 | Stabilisering och fastläggande av stabiliserande enheter samordnad med grundläggningen |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 6 | Grundläggning |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 7 | Byggdelar med samtliga ingående material med dimensioner |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 8 | Byggdelar till klimatskydd med Up- värden |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 9 | Angivande av ljudisoleringskrav för berörda byggdelar samt uppfyllande av kraven |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 10 | Angivande av vibrationskrav för berörda byggdelar samt uppfyllande av kraven |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 11 | Angivande av brandkrav för berörda byggdelar samt uppfyllande av kraven |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.1 | 12 | Redovisning av tillfälliga åtgärder av vikt för projektets genomförande |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag |  | K-2.5.3.2 | Systemhandling K - Hus - Beräkningar
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.2 | 1 | Lastsammanställningar |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.2 | 2 | Statiska beräkningar - Balkar, pelare, bjälklag, väggar, tak, övriga |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.2 | 3 | Lastnedrätkning |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.2 | 4 | Stabilisering, slutlig dimensionering |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.2 | 5 | Grundläggning |  |  |  |  | K | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag |  | K-2.5.3.3 | Systemhandling K - Hus - Ritningar
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 0 | 3D CAD-modell | 3DY - ytobjekt 3D | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt koordinatsystem | K | nytt | BIP egenskaper prio 1, BIP egenskaper prio 2 |  | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | IFC, originalformat inkl inställningsfiler
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 1 | Pålplan |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 2 | Grundplan |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 3 | Bjälklagsplaner |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 4 | Takplan |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 5 | Sektioner |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 6 | Elevationer |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 7 | Byggtekniska detaljer |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Byggkonstruktörens uppdrag | 2.5.3.3 | 8 | Byggtekniska typritningar |  |  |  |  | K | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL |  | E-2.6.1 | Systemhandling E - Allmänt
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 0 | 3D CAD-modell | 3DY - ytobjekt 3D | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt koordinatsystem | E | nytt | BIP egenskaper prio 1, BIP egenskaper prio 2 |  | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | IFC, originalformat inkl inställningsfiler
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 1 | Kortfattad teknisk översikt för samtliga ingående elinstallationsdelar |  |  |  |  | E | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 2 | Redovisning av beslutsunderlag för val av energiförsörjning |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 3 | Effektbehov,energianvändning m fl uppgifter som underlag för förhandlingar med nätägare samt värmeeffektbehov för ws-konsultens arbete |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 4 | Redovisning av erforderliga tekniska data i beskrivningen |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 5 | Huvudledningsschema och principschema för skyddsutjämning |  |  |  |  | E | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 6 | Nätschemanför samtliga kommunikations- och fastighetsnät och telesystem såsom 01-nät, hisstelefonnät, passagesystem, trygghetslarm, bredbandsnät och brandlarm |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 7 | Gränsdragningslista mot övriga installationer |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 8 | Gränsdragningslista mot beställare, arkitekt och övriga konsulter |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.1 | 9 | Redovisning av kostnadsuppskattning för elinstallationer |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL |  | E-2.6.2 | Systemhandling E - Mark
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.2 | 1 | Lägen, dimensioneretc på situationsplan, nätkarta el dyl för el- tele och bredbandsserviser, el- och teleledningar, utomhusbelysning, bilvärmareuttag, jordtag, åskskydd och dylikt |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL |  | E-2.6.3 | Systemhandling E - Hus
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 1 | Kraftförsörjning, el, kommunikations- och fastighetsnät och telesystem, åskskydd, skyddsutjämning, transport samt styr- och övervakningssystem iform av huvudledningsscheman och nätscheman med angivna huvuddata |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 2 | Placering,ytbehov och tekniska krav på utrymmen för ställverk, transformatorer, el- och telerum samt maskinrum för transportan läggningar, vertikala schakt m m |  |  |  |  | E | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 3 | Plan- och sektionsritningar som anger elkanalisationens sträckning,dimensioner och typer |  |  |  |  | E | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 4 | Planritningar som anger placering av centraler och apparatskåp för el, tele, IT,transport samt styr- och övervakningsinstallationer |  |  |  |  | E | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 5 | System för förläggning av el- och teleledningar |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 6 | Ljusarmaturers och väggapparaters typ och principiella placering samt belysningsberäkningar |  |  |  |  | E | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 7 | Omfattning av platsutrustning och speciella anslutningsobjekt |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 8 | Teletekniska anläggningar med centralutrustningar, ställ och platsutrustning |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag EL | 2.6.3 | 9 | Underlag till BAS P |  |  |  |  | E | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS |  | VVS-2.6.1 | Systemhandling VVS - Allmänt
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 0 | 3D CAD-modell | 3DY - ytobjekt 3D | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt koordinatsystem | VVS | nytt | BIP egenskaper prio 1, BIP egenskaper prio 2 |  | Avtalats | Obligatoriskt |  |  | IFC, originalformat inkl inställningsfiler
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 1 | Kortfattad teknisk översikt för samtliga ingående vvs- och kylinstallationsdelar. Översikten ska visa byggnadens planerade funktion och miljöpåverkan, systemens uppbyggnad och det huvudsakliga materialvalet |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 2 | Systemval för skydd mot brand- och brandgasspridning |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 3 | Redovisning av beslutsunderlag för val av energiförsörjning |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 4 | Redovisning av normflöden, effektbehov, energianvändning m fl uppgifter som underlag för förhandlingar med nät- och ledningsägare |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 5 | Redovisning av kostnadsuppskattningar för installationer. |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 6 | Redovisning av erforderliga tekniska data i beskrivningen |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 7 | Principschema för värme-, VA-, kyl- och luftbehandlingssystem |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 8 | Gränsdragningslista mot övriga installationer |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 9 | Gränsdragningslista mot beställare, arkitekt och övriga konsulter |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 10 | Egenkontroll att systemhandlingen uppfyller programkrav och miljökrav |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.1 | 11 | Egenkontroll att systemhandlingen uppfyller byggregler och arbetsmiljökrav |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS |  | VVS-2.6.2 | Systemhandling VVS - Mark
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.2 | 1 | Redovisning av lägen, dimensioner etc - för yttre rörledningar såsom tapp-, spill- och dagvattenservis samt fjärrvärme och fjärrkyla |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.2 | 2 | Redovisning av interna VA-ledningar med brunnar, interna värme- och kylkulvertar, fett- och oljeavskiljare, bränslebehållare, utrymme för transporter samt underhåll av VVS-anläggningar |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS |  | VVS-2.6.3 | Systemhandling VVS - Hus
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 1 | Luftbehandling, värme, kyla, värmeåtervinning, varmvattenberedning samt styr- och övervaknings­ system. Samtliga system anges med huvuddata |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 2 | Lämplig placering av ute- och avluftsöppningar |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 3 | Placering,utrymmesbehov och tekniska krav på utrymmen för fläktrum,värme-, kylcentraler, fett- och oljeavskiljare och kylmedelskylare/kyltorn m m |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 4 | Preliminär apparatplacering samt rör- och kanaldragning |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 5 | Platsbehov och sträckning för horisontella huvudrörledningar och huvudkanaler. Dimensioner och typer anges med beaktande av att valda SFP-tal ska innehållas |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 6 | Utrymmesbehov för vertikala schakt |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 7 | Planritningar som anger placering av centraler och apparatskåp för styr- och övervakningsinstallationer |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 8 | Princip för förläggning av rör och kanaler med beaktande av övriga installationer |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 9 | Vilka kors-, fördelnings- och nivåförändringspunkter som kommer att kräva extra samordningsinsatser och detaljredovisning iform av förstorade snitt och delplaner |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 10 | Planering så att installationernas ljudnivåer inte överskrider ställda krav. Ljuddämpande åtgärder anges |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 11 | Styr- och övervakningstekniska principer, t ex med preliminära driftkort |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 12 | Ungefärliga eleffektbehov för samtliga apparater och utrustningar. Meddelas el- och eventuell styrkonsult |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 13 | Omfattning av platsutrustning och speciella anslutningsobjekt |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 14 | Underlag tillannan projektör angående större ursparingar, montageöppningar och större belastningar på byggnadens stomme orsakad av vvs-teknisk utrustning |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 15 | Underlag tillannan projektör för speciella ingjutningsdon för uppfästning eller montage av tyngre komponenter med viktangivelse, fundament i byggnadsmaterial för apparater samt läge och storlek på pumpgropar m m |  |  |  |  | VVS | nytt |  | Enligt SIS Bygghandlingar |  |  |  |  | pdf
918273647 | Projektering | Konstruktion | 31 Design | Installationskonsultens uppdrag VVS | 2.6.3 | 16 | Underlag till BAS-P |  |  |  |  | VVS | nytt | [6 empty] | pdf

## Objekt
En specifikation för objekt är inte inkluderat i denna leveransspecifikation
En specifikation för objekt fungerar på samma sätt som specifikationen för filer.
För varje objekt eller system beskrivs informationen gällande geometri, alfanumerisk information och dokumentation.
Varje objekt eller system identifieras med ett identifikationssystem, såsom CoClass, BSAB, BIP, BIMTypeCode, m.fl.